{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Pregasi chiarire quanto segue.  \r\n1) L’art. 1.9 (certificazioni) punto 4 del Capitolato recita: “che i materiali utilizzati per la costruzione dei prodotti su tutte le facce sono in classe di reazione al fuoco non superiore a 1”.\r\nLa suddetta dichiarazione viene inserita anche a pag. 4 dell’allegato 3 modulo offerta tecnica. \r\nPremesso che la classe non superiore a 1 è la classe 0, comunicare se gli arredi possono essere offerti in classe di reazione al fuoco 2 con rilascio formaldeide in classe E1. \r\nSi comunica altresì che i pannelli in classe 1 sono realizzati con sp. 10 mm, 18 mm. e 25 mm., pertanto gli arredi richiesti in gara con sp. 30 mm. e sp. 38 mm non risulterebbero essere fornibili. \r\n\r\n2) Nel modulo “offerta economica” Allegato 4  nella Tabella A.1) costi del personale e nella Tabella A.2) altri costi del personale si chiede di inserire contratto applicato, numero di addetti, costo medio orario, retribuzione oraria, buste paga, tabelle ministeriali, etc. \r\nNel caso di impresa senza dipendenti, priva di tipologia contrattuale applicata, quali dati si dovranno  inserire nelle suddette tabelle se utilizzerà un’impresa specializzata all’installazione di arredi?.   \r\nE’ possibile inserire esclusivamente il costo complessivo del montaggio, ricevuto attraverso i preventivi di aziende che si occupano di installazioni?. \r\n  \r\n","1) La classe di reazione al fuoco deve essere non superiore a 1 ( uno - materiali combustibili, non infiammabili). Per i piani scrivania e tavolo riunione in caso di irreperibilità accertata di spessore 30 mm e 38 mm è possibile fornire pannelli con spessore di 25 mm.\r\n2) I dati relativi al personale dovranno essere richiesti alla Ditta che si occuperà dell’installazione \r\n "]
[2,"Buongiorno, è possibile avere chiarimenti in merito alla data di scadenza della procedure in oggetto? Sul portale è indicato 11/02/2026 ma si possono caricare i file dal 11/02 al 16/02? Si attende celere riscontro. Cordiali saluti,","Vedere art. 12.5 del disciplinare dove è indicato il TIMING GARA che prevede\r\n1 -Termine per la presentazione dell’offerta (firmare le buste digitalmente e marcare temporalmente la busta amministrativa, tecnica ed economica) 11/02/2026 ore 10:00\r\n2- Periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica 11/02/2026 ore 10:01 al 16/02/2026 ore 10:00\r\n3 - Periodo per il caricamento telematico dell’offerta economica -Comunicato dalla Stazione Appaltante, tramite il Sistema, al termine della valutazione dell’offerta tecnica.\r\nVedere altresì art. 4 del MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA\r\n"]